## pdf_output
| esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295 | esperite60295
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10
Ox | #1: Wt; #2: Percents; #3: Average; #4: Standard; #5: Dev | average | stdev
SiO2 | 23.56 | 23.43 | 23.74 | 23.54 | 23.3 | 23.54 | 23.39 | 23.51 | 23.28 | 23.44 | 23.473 | 0.1359
CaO | 14.48 | 14.38 | 14.56 | 14.62 | 14.73 | 14.57 | 14.6 | 14.62 | 14.53 | 14.63 | 14.572 | 0.094845
ZnO | 31.43 | 31.84 | 32.01 | 31.59 | 32.12 | 31.48 | 32.26 | 31.49 | 32.02 | 31.37 | 31.761 | 0.32614
PbO | 29.87 | 30.73 | 29.81 | 29.84 | 30.78 | 30.5 | 30.32 | 29.9 | 30.48 | 30.04 | 30.227 | 0.37991
Totals | 99.34 | 100.38 | 100.12 | 99.59 | 100.93 | 100.09 | 100.57 | 99.52 | 100.31 | 99.48 | 100.033 | 0.53192
Cation number normalized to 12 O | [10 empty] | average | stdev | bar: #1 to #4
Ca | 1.9709 | 1.9537 | 1.9638 | 1.9853 | 1.9941 | 1.9777 | 1.976 | 1.9878 |  | 1.993 | 1.978 | 0.013604 | 1.98 | 2
Pb | [12 empty] | 0.02
Zn | 3.0216 | 3.0553 | 3.0493 | 3.0298 | 3.0712 | 3.018 | 3.0838 | 3.024 |  | 3.0183 | 3.0413 | 0.024629 | 3 | 3
Pb | 1.0215 | 1.049 | 1.0102 | 1.0181 | 1.0469 | 1.0401 | 1.031 | 1.0214 |  | 1.0282 | 1.0296 | 0.013387 | 1 | 1
Si | 2.993 | 2.971 | 2.9884 | 2.9834 | 2.9439 | 2.9821 | 2.9546 | 2.9834 |  | 2.9802 | 2.9756 | 0.016274 | 3 | 3
Totals | 9.007 | 9.029 | 9.0116 | 9.0166 | 9.0561 | 9.0179 | 9.0454 | 9.0166 | 0 | 9.0198 | 8.122 | 2.8538 | 12
| #5: (Ca1.98Pb0.02)Σ=2Pb1.00Zn3.00(Si1.00O4)3 |  | or
Ca2.00Pb1.00Zn3.00(Si1.00O4)3
Calibration data
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | Si | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
PET | Ca | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
PET | Pb | Ma | 20 | 10 | 600 | -600 | galena2
LIF | Zn | Ka | 20 | 10 | 300 | -300 | willemit2