## pdf_output
forsterite R040018
| #2 | #3 | #6 | #7 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #19 | #20
Ox | forsterite R040018 #2: Percents; forsterite R040018 #3: Average | average | stdev
MgO | 50.59 | 50.8 | 50.57 | 50.47 | 50.54 | 50.14 | 50.36 | 50.09 | 49.92 | 50.17 | 50.14 | 50.15 | 50.16 | 50.06 | 50.18 | 50.2893 | 0.24872
SiO2 | 41.33 | 41.08 | 41.16 | 41.27 | 40.88 | 41.24 | 41.02 | 41.27 | 41.19 | 41.09 | 41.06 | 41.04 | 41 | 40.95 | 40.9 | 41.0987 | 0.14015
FeO | 8.75 | 8.81 | 8.94 | 8.87 | 9.07 | 9.03 | 9.1 | 8.84 | 8.74 | 8.89 | 8.82 | 8.87 | 8.78 | 8.7 | 9.07 | 8.8853 | 0.12972
NiO | 0.41 | 0.4 | 0.45 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.43 | 0.51 | 0.4 | 0.39 | 0.35 | 0.48 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.41867 | 0.038705
MnO | 0.12 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.134 | 0.016388
CaO | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.066 | 0.0073679
Cr2O3 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.034667 | 0.025598 | not present in the wds scan; measured values are lower than the detection limit for the element
Na2O | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0073333 | 0.0096115 | not present in the wds scan; measured values are lower than the detection limit for the element
Al2O3 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.011333 | 0.0083381 | not present in the wds scan; measured values are lower than the detection limit for the element
K2O | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0.0061721 | not present in the wds scan; measured values are lower than the detection limit for the element
TiO2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0046667 | 0.0074322 | not present in the wds scan; measured values are lower than the detection limit for the element
Totals | 101.27 | 101.32 | 101.31 | 101.23 | 101.09 | 101.04 | 101.11 | 100.89 | 100.45 | 100.73 | 100.57 | 100.73 | 100.54 | 100.31 | 100.79 | 100.892 | 0.33255
Cation number normalized to 4 O | [15 empty] | average | stdev | in formula
Si | 0.996 | 0.991 | 0.993 | 0.996 | 0.989 | 0.997 | 0.992 | 0.999 | 1.001 | 0.997 | 0.996 | 0.995 | 0.996 | 0.996 | 0.993 | 0.99513 | 0.0030907 | 1
Mg | 1.817 | 1.827 | 1.819 | 1.815 | 1.824 | 1.807 | 1.816 | 1.808 | 1.808 | 1.814 | 1.814 | 1.813 | 1.816 | 1.816 | 1.815 | 1.8153 | 0.0054441 | 1.81
Fe | 0.176 | 0.178 | 0.18 | 0.179 | 0.183 | 0.183 | 0.184 | 0.179 | 0.178 | 0.18 | 0.179 | 0.18 | 0.178 | 0.177 | 0.184 | 0.17987 | 0.0025317 | 0.18
Ni | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.0082 | 0.00067612 | 0.01
Totals | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 3.003 | 4.5057e-08
[5 empty] | ideal |  |  | Mg2SiO4
[5 empty] | measured |  |  | (Mg1.81Fe0.18Ni0.01)Σ=2Si1.00O4 | [6 empty] | trace amounts of Mn and Ca
Xtal | forsterite R040018 #2: El; forsterite R040018 #3: Line; forsterite R040018 #6: Pk(s); forsterite R040018 #7: Bkg(s); forsterite R040018 #9: Bkg(+); forsterite R040018 #10: Bkg(-); forsterite R040018 #11: Standards
TAP | forsterite R040018 #2: Na; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: albite-Cr
TAP | forsterite R040018 #2: Si; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: diopside
TAP | forsterite R040018 #2: Mg; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: diopside
TAP | forsterite R040018 #2: Al; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: anor-s
PET | forsterite R040018 #2: K; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: kspar-OR1
PET | forsterite R040018 #2: Ca; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: wollast
PET | forsterite R040018 #2: Mn; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: rhod-791
PET | forsterite R040018 #2: Ti; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 600; forsterite R040018 #10: -600; forsterite R040018 #11: rutile1
LIF | forsterite R040018 #2: Fe; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 500; forsterite R040018 #10: -500; forsterite R040018 #11: fayalite
LIF | forsterite R040018 #2: Cr; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 500; forsterite R040018 #10: -500; forsterite R040018 #11: chrom-s
LIF | forsterite R040018 #2: Ni; forsterite R040018 #3: Ka; forsterite R040018 #6: 20; forsterite R040018 #7: 10; forsterite R040018 #9: 500; forsterite R040018 #10: -500; forsterite R040018 #11: nidi