## pdf_output
orthoclase70001
darker core
| #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35
Ox | #26: Wt; #27: Percents; #28: Average; #29: Standard; #30: Dev | average | stdev
SiO2 | 63.34 | 63.33 | 62.97 | 63.53 | 63.25 | 63.26 | 63.13 | 63.05 | 63.53 | 63.06 | 63.245 | 0.19438
Al2O3 | 18.53 | 18.58 | 18.63 | 19.01 | 18.79 | 18.82 | 18.6 | 18.55 | 18.79 | 18.46 | 18.676 | 0.16972
K2O | 15.4 | 15.53 | 15.58 | 15.56 | 15.47 | 15.43 | 15.56 | 15.34 | 15.49 | 15.69 | 15.505 | 0.10102
Na2O | 0.79 | 0.77 | 0.7 | 0.81 | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.75 | 0.72 | 0.746 | 0.03534
BaO | 0.41 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.34 | 0.484 | 0.065354
Fe2O3 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.016 | 0.017127 | not presentin the wds scan
MnO | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.013 | 0.0082327 | not presentin the wds scan
MgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.002 | 0.0063246 | not presentin the wds scan
CaO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | not presentin the wds scan
TiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0031623 | not presentin the wds scan
Totals | 98.47 | 98.73 | 98.48 | 99.48 | 98.8 | 98.79 | 98.61 | 98.19 | 99.06 | 98.31 | 98.692 | 0.37682
Cation | #26: Numbers; #27: Normalized; #28: to; #29: 8; #30: O
cation normalized to 8 O | [10 empty] | average | stdev | in formula |  | (+) charges
Si | 2.9774 | 2.9739 | 2.9684 | 2.962 | 2.968 | 2.9676 | 2.9707 | 2.9748 | 2.971 | 2.9746 | 2.9708 | 0.00454 | 2.99 | 4 | 11.96
Al | 1.0266 | 1.0283 | 1.035 | 1.0446 | 1.0392 | 1.0405 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0356 | 1.0263 | 1.0339 | 0.0061845 | 1.01 | 3 | 3.03
K | 0.92351 | 0.93035 | 0.93695 | 0.92548 | 0.92609 | 0.92343 | 0.9341 | 0.92332 | 0.92412 | 0.94419 | 0.92915 | 0.007147 | 0.92 | 1 | 0.92
Na | 0.072 | 0.070106 | 0.063979 | 0.07322 | 0.066416 | 0.066397 | 0.068428 | 0.064949 | 0.068002 | 0.06585 | 0.067935 | 0.0030369 | 0.07 | 1 | 0.07
Ba | 0.0075525 | 0.0095689 | 0.01016 | 0.0098659 | 0.0090104 | 0.0090079 | 0.0099578 | 0.0090596 | 0.0086131 | 0.006285 | 0.0089081 | 0.0011959 | 0.01 | 2 | 0.02
16
|  |  |  | ideal |  |  |  | KAlSi3O8
|  |  |  | measured |  | dark |  | (K0.92Na0.07Ba0.01)Σ=1Al1.01Si2.99O8
[6 empty] | light rim |  | (K0.91Na0.07Ba0.02)Σ=1Al1.02Si2.98O8
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | Si | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Na | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | albite-Cr
TAP | Mg | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Al | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | anor-hk
PET | K | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | kspar-OR1
PET | Ca | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
PET | Mn | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | rhod-791
PET | Ti | Ka | 20 | 10 | 0 | -500 | rutile1
PET | Ba | La | 20 | 10 | 500 | 0 | barite2
LIF | Fe | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | fayalite
lighter rim | bar: #26
hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001
| #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45
Ox | hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #36: Wt; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #37: Percents; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #38: Average; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #39: Standard; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #40: Dev
SiO2 | 63.08 | 62.91 | 62.89 | 62.93 | 62.74 | 62.68 | 62.88 | 60.84 | 63.04 | 63.1 | 62.709 | 0.67051
Al2O3 | 18.93 | 18.86 | 18.72 | 18.79 | 18.86 | 18.79 | 18.98 | 18.05 | 18.65 | 18.7 | 18.733 | 0.26103
K2O | 15.24 | 15.27 | 15.32 | 15.31 | 15.48 | 15.21 | 15.28 | 14.4 | 15.27 | 15.53 | 15.231 | 0.3095
BaO | 1.23 | 1.24 | 1.14 | 1.15 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 1.029 | 0.16169
Na2O | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.7 | 0.73 | 0.727 | 0.025408
Fe2O3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0.007 | 0.010593
MgO | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.005164
CaO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MnO | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.004 | 0.005164
TiO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0031623
Totals | 99.24 | 99.04 | 98.86 | 98.89 | 98.84 | 98.41 | 98.92 | 94.86 | 98.56 | 98.85 | 98.447 | 1.281
Cation | hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #36: Numbers; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #37: Normalized; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #38: to; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #39: 8; hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001hyalophane70001 #40: O | average | stdev | in formula |  | (+) charges
Si | 2.959 | 2.958 | 2.962 | 2.962 | 2.956 | 2.96 | 2.956 | 2.971 | 2.969 | 2.966 | 2.9619 | 0.0052377 | 2.98 | 4 | 11.92
Al | 1.046 | 1.045 | 1.039 | 1.042 | 1.047 | 1.046 | 1.051 | 1.039 | 1.035 | 1.036 | 1.0426 | 0.0052324 | 1.02 | 3 | 3.06
K | 0.912 | 0.916 | 0.92 | 0.919 | 0.93 | 0.916 | 0.916 | 0.897 | 0.918 | 0.931 | 0.9175 | 0.0094546 | 0.91 | 1 | 0.91
Na | 0.069 | 0.068 | 0.07 | 0.065 | 0.063 | 0.065 | 0.067 | 0.069 | 0.064 | 0.067 | 0.0667 | 0.0023594 | 0.07 | 1 | 0.07
Ba | 0.023 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.0191 | 0.0028848 | 0.02 | 2 | 0.04
Totals | 5.009 | 5.01 | 5.012 | 5.009 | 5.015 | 5.005 | 5.009 | 4.992 | 5.002 | 5.015 | 5.0078 | 0.0068443 |  |  | 16