## pdf_output
sinkankasite50466
| #124 | #125 | #126 | #127 |  |  |  |  | WDS scan: P ,Al, <Si, <Mg, Fe, Mn |  |  |  |  | < = very small peaks
Ox | [5 empty] | average | stdev
P2O5 | 44.43 | 43.22 | 43.4 | 43.75 |  | 43.7 | 0.5341
Al2O3 | 15.54 | 16 | 15.75 | 15.81 |  | 15.775 | 0.18947
MnO | 12.23 | 12.54 | 12.26 | 11.91 |  | 12.235 | 0.25775
FeO | 9.54 | 9.48 | 9.27 | 9.33 |  | 9.405 | 0.1261
MgO | 0.33 | 0.41 | 0.38 | 0.41 |  | 0.3825 | 0.037749 |  |  | 2.53 | 1.95 | 2.3 | 2.32
F | 4.3701 | 3.3682 | 3.9728 | 4.0073 |  | 3.9296 | 0.41515
SiO2 | 0.71 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |  | 0.3225 | 0.26056
CaO | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |  | 0.1975 | 0.023629
Na2O | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |  | 0.045 | 0.017321
SO3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0.015 | 0.019149
K2O | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |  | 0.0175 | 0.015
CuO | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 |  | 0.015 | 0.023805
Cl | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  | 0.0025 | 0.005
As2O5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Totals | 85.59 | 83.99 | 83.79 | 84.18 |  | 84.3875 | 0.81733
Cation numbar normalized to 7.5 O
P | 2.0102 | 1.9754 | 1.991 | 1.9978 |  | 1.9936 | 0.014507 | 1
Al | 0.97881 | 1.0181 | 1.0059 | 1.005 |  | 1.002 | 0.016534 | 1
Mn | 0.55361 | 0.57343 | 0.56272 | 0.54412 |  | 0.55847 | 0.012534 | 0.55
Fe | 0.42638 | 0.42802 | 0.4201 | 0.42086 |  | 0.42384 | 0.003947 | 0.42
Mg | 0.026291 | 0.032998 | 0.030698 | 0.032968 |  | 0.030739 | 0.0031546 | 0.03
Totals | 4.975 | 4.789 | 4.919 | 4.917 |  | 4.9 | 0.078732
F | 0.73862 | 0.5751 | 0.68086 | 0.6836 |  | 0.66954 | 0.068356 | 0.65
Mn2+Al(PO3OH)2(OH)·6H2O
trace amounts of Ca | [7 empty] | (Mn2+0.55Fe2+0.42Mg0.03)Σ=1Al1.00(P1.00O3OH)2(F0.65(OH)0.35)Σ=1·6H2O
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | F | Ka | 20 | 10 | 800 | -800 | MgF2
TAP | Na | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | albite-Cr
TAP | Si | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | As | La | 20 | 10 | 600 | -600 | as
TAP | Mg | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Al | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | anor-hk
PET | P | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | apatite-s
PET | S | Ka | 20 | 10 | 250 | -250 | barite2
PET | Cl | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | scap-s
PET | K | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | kspar-OR1
PET | Ca | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | wollast
PET | Mn | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | rhod-791
LIF | Fe | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | fayalite
LIF | Cu | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | chalcopy
P | 2.0071 | 1.9727 | 1.9883 | 1.9943 |  | 1.9906 | 0.014311
Al | 0.97732 | 1.0166 | 1.0045 | 1.0033 |  | 1.0004 | 0.016551
Mn | 0.55276 | 0.57263 | 0.56194 | 0.54316 |  | 0.55762 | 0.012606
Fe | 0.42573 | 0.42742 | 0.41952 | 0.42011 |  | 0.4232 | 0.0039707
Mg | 0.026251 | 0.032952 | 0.030655 | 0.03291 |  | 0.030692 | 0.003149
F | 1.2739 | 0.99199 | 1.1744 | 1.1787 |  | 1.1547 | 0.11782