## Plan2
stenhuggarite | R080038
Operation conditions: | 20kV | 10nA | Beam Size : 5 µm |  |  | Cameca SX100 electron microprobe
Dark phase
Wt% | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |  | average | std
CaO | 10.7852 | 10.7991 | 10.7011 | 10.7523 | 10.692 | 10.7761 | 10.9624 | 10.8013 | 10.9402 | 10.8624 |  | 10.8072 | 0.085976
MnO | 0.15529 | 0.11821 | 0.10832 | 0.15742 | 0.18119 | 0.24081 | 0.17473 | 0.23447 | 0.23965 | 0.13884 |  | 0.17489 | 0.046651
Fe2O3 | 16.1579 | 16.0378 | 15.8447 | 15.8561 | 15.4984 | 15.8201 | 15.7615 | 15.9783 | 16.2515 | 16.2331 |  | 15.9439 | 0.22329
Sb2O3 | 26.1593 | 25.8539 | 25.3173 | 25.6432 | 25.5198 | 25.7264 | 25.3697 | 25.7287 | 25.2905 | 25.931 |  | 25.654 | 0.26969
PbO | 0.33606 | 0.35985 | 0.44274 | 0.27091 | 0.26027 | 0.3088 | 0.36977 | 0.212 | 0.29525 | 0.3398 |  | 0.31955 | 0.061772
SiO2 | 0.10461 | 0.17701 | 0.13821 | 0.30969 | 0.10416 | 0.10188 | 0.21353 | 0.1656 | 0.096234 | 0.12965 |  | 0.15406 | 0.063456
ZnO | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 0.015317 | 0.001171 | 0.004648 | 1.2e-05 | 0.072229 | 0.041082 | 0.006493 | 0.000587 |  | 0.014156 | 0.022805
As2O3 | 45.6827 | 45.6924 | 44.5598 | 45.2829 | 45.4485 | 46.037 | 45.4168 | 45.7956 | 45.7894 | 45.6017 |  | 45.5307 | 0.38359
Total | 99.3811 | 99.0382 | 97.1275 | 98.2736 | 97.7089 | 99.011 | 98.3406 | 98.957 | 98.9092 | 99.237 |  | 98.5984
|  | IMA formula |  |  | CaFe3+Sb3+As3+2O7
|  | measured chemistry |  |  | Ca0.93Mn0.01Pb0.01Fe3+0.96Si0.01Sb3+0.85As3+2.21O7
Light phase
Wt% | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |  | average | std
CaO | 10.6822 | 10.9862 | 10.5972 | 10.4941 | 10.434 | 10.5084 | 10.6243 | 10.6036 |  | 10.6162 | 0.15874
MnO | 0.075896 | 0.001252 | 0.011804 | 0.031739 | 0.081487 | 0.018438 | 1.3e-05 | 0.053378 |  | 0.034251 | 0.030317
Fe2O3 | 16.1944 | 15.9438 | 16.085 | 15.8747 | 15.788 | 16.0745 | 15.8844 | 15.9222 |  | 15.9709 | 0.12601
Sb2O3 | 28.9744 | 30.6253 | 31.0914 | 30.1179 | 29.0291 | 31.1484 | 30.5856 | 27.699 |  | 29.9089 | 1.1446
PbO | 0.12032 | 1.1e-05 | 0.043553 | 0.029682 | 0.13412 | 0.0632 | 0.056682 | 0.21082 |  | 0.082298 | 0.063943
SiO2 | 0.11445 | 0.12059 | 0.039894 | 0.028799 | 0.089391 | 0.022675 | 0.046973 | 0.22933 |  | 0.086513 | 0.064702
ZnO | 0.00295 | 0.028507 | 0.027762 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 |  | 0.0074099 | 0.012004
As2O3 | 42.4066 | 40.9923 | 41.3419 | 41.1519 | 42.8652 | 41.9048 | 41.4585 | 43.5376 |  | 41.9573 | 0.84657
Total | 98.5712 | 98.698 | 99.2386 | 97.7288 | 98.4213 | 99.7405 | 98.6564 | 98.2558 |  | 98.6638 | 0.56996
|  |  | ideal |  | CaFe3+Sb3+As3+2O7
|  |  | measured |  | Ca0.92Fe3+0.97Si0.01Sb3+As3+2.07O7
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp5 | As Ka |  | LLIF | 29169 |  | -500 | 500 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp5 | Fe Ka |  | LLIF | 48088 |  | -250 | 250 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp2 | Sb La |  | LPET | 39293 |  | -350 | 350 |  | 1851 | 1011 | 3 | 525 | 4000 | Diff
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27738 |  | -300 | 300 |  | 1282 | 2927 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp5 | Zn Ka |  | LLIF | 35607 |  | -500 | 500 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp3 | Ca Ka |  | LPET | 38385 |  | -800 | 800 |  | 1838 | 953 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Sp5 | Mn Ka |  | LLIF | 52205 |  | -500 | 500 |  | 1824 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp2 | Pb Ma |  | LPET | 60392 |  | -600 | 600 |  | 1848 | 1011 | 3 | 525 | 4000 | Diff
Standard Name :
As On NiAs
Fe On fayalite
Sb On stibnite2
Si On kspar-OR1
Zn On ZnS
Ca On anor-hk
Mn On rhod791
Pb On NBS_K0229
Standard composition :
NiAs = Ni : 43.93%, As : 56.07%
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
stibnite2 = Sb : 71.68%, S : 28.32%
kspar-OR1 = Si : 30.1%, Al : 9.83%, Fe : 0.02%, Na : 0.85%, K : 12.39%, Ba : 0.73%, Sr : 0.03%, Rb : 0.03%, H : 0.01%, O : 46.04%
ZnS = Zn : 67.09%, S : 32.91%
anor-hk = Si : 20.57%, Al : 18.98%, Fe : 0.38%, Mg : 0.05%, Ca : 13.71%, Na : 0.44%, O : 46.08%
rhod791 = Si : 21.66%, Ti : 0.01%, Al : 0.02%, Fe : 2.1%, Mn : 36.14%, Mg : 0.58%, Ca : 2.69%, O : 37.28%
NBS_K0229 = Si : 14.02%, Pb : 64.98%, O : 20.99%