## Sheet1
Oxide
Point# | Al2O3 | MgO | Na2O | SiO2 | CaO | FeO | P2O5 | K2O | MnO | ZnO | Total
76 | 0.007216 | 0.54863 | 5.8212 | 0.028075 | 0.092295 | 34.6325 | 45.3777 | 0.027556 | 10.3543 | 0.049315 | 96.9388
77 | 0.006047 | 0.1117 | 5.3667 | 2.1e-05 | 0.1156 | 41.0445 | 45.4521 | 0.016965 | 4.9298 | 0.12864 | 97.1721
78 | 0.012168 | 0.51467 | 5.4043 | 0.37189 | 1.0383 | 32.4808 | 44.0834 | 0.055957 | 12.5074 | 0.11661 | 96.5856
79 | 0.012262 | 0.51123 | 5.6447 | 0.70848 | 0.2268 | 32.7244 | 44.4926 | 0.080561 | 11.7953 | 0.075785 | 96.2721
80 | 0.008618 | 0.49314 | 5.6695 | 0.023581 | 0.035884 | 33.3258 | 45.301 | 0.055182 | 11.3527 | 0.088859 | 96.3543
81 | 0.004853 | 0.50571 | 6.1564 | 0.019821 | 0.018924 | 33.0041 | 45.0498 | 0.016104 | 11.9721 | 0.01088 | 96.7586
82 | 0.001467 | 0.80645 | 4.4524 | 0.041636 | 1.1194 | 31.8378 | 44.095 | 0.030807 | 13.6382 | 0.076083 | 96.0992
83 | 1.9e-05 | 0.48319 | 5.9215 | 0.23251 | 0.015752 | 33.1271 | 45.1947 | 0.012782 | 11.9828 | 0.029169 | 96.9995
84 | 0.004431 | 0.55192 | 5.8381 | 0.31726 | 0.50747 | 31.9527 | 45.2281 | 0.011516 | 12.8538 | 0.017309 | 97.2826
85 | 0.005707 | 0.73774 | 5.4648 | 0.36685 | 0.46743 | 30.6746 | 45.0206 | 0.007211 | 14.3551 | 0.012012 | 97.1121
Average | 0.0062788 | 0.52644 | 5.5739 | 0.21101 | 0.36379 | 33.4804 | 44.9295 | 0.031464 | 11.5742 | 0.060466 | 96.7575
S.D. | 0.0040138 | 0.18257 | 0.46506 | 0.2328 | 0.4162 | 2.8557 | 0.51612 | 0.024427 | 2.594 | 0.043278 | 0.41175
Chemistry was based on 12 oxygen atoms
Formula: (Na0.93Ca0.03)∑=0.96(Mn0.77Mg0.06Fe2+0.21)∑=1.04Fe3+2(PO4)3
Experimental setup |  | Column Conditions : Cond 1 : 15keV 20nA
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | Al Ka |  | TAP | 32471 |  | -600 | 600 |  | 1280 | 2866 | 3 | 873 | 4000 | Diff
Sp4 | Mg Ka |  | TAP | 38497 |  | -600 | 600 |  | 1282 | 2991 | 3 | 873 | 4000 | Diff
Sp1 | Na Ka |  | TAP | 46325 |  | -600 | 600 |  | 1281 | 2896 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27740 |  | -600 | 600 |  | 1280 | 2866 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp2 | Ca Ka |  | LPET | 38386 |  | -600 | 600 |  | 1851 | 1011 | 3 | 525 | 4000 | Diff
Sp5 | Fe Ka |  | LLIF | 48082 |  |  | 500 | 1 | 1822 | 419 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp3 | P Ka |  | LPET | 70383 |  | -600 | 600 |  | 1833 | 939 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Sp3 | K Ka |  | LPET | 42751 |  | -600 | 600 |  | 1836 | 953 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Sp5 | Mn Ka |  | LLIF | 52206 |  | -500 | 500 |  | 1822 | 419 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp5 | Zn Ka |  | LLIF | 35602 |  | -500 | 500 |  | 1828 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Standard Name :
Al, Ca On anor-hk
Mg, Si On ol-fo92
Na On albite-Cr
Fe On fayalite
P On ap-synap
K On kspar-OR1
Mn On rhod791
Zn On ZnS
Standard composition :
anor-hk = Si : 20.57%, Al : 18.98%, Fe : 0.38%, Mg : 0.05%, Ca : 13.71%, Na : 0.44%, O : 46.08%
ol-fo92 = Si : 19.13%, Al : 0.02%, Fe : 6.36%, Mn : 0.09%, Mg : 30.33%, Ca : 0.07%, Ni : 0.32%, O : 43.74%
albite-Cr = Si : 31.96%, Al : 10.39%, Fe : 0.01%, Ca : 0.01%, Na : 8.77%, K : 0.02%, O : 48.72%
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
ap-synap = F : 3.77%, P : 18.43%, Ca : 39.74%, O : 38.07%
kspar-OR1 = Si : 30.1%, Al : 9.83%, Fe : 0.02%, Na : 0.85%, K : 12.39%, Ba : 0.73%, Sr : 0.03%, Rb : 0.03%, H : 0.01%, O : 46.04%
rhod791 = Si : 21.66%, Ti : 0.01%, Al : 0.02%, Fe : 2.1%, Mn : 36.14%, Mg : 0.58%, Ca : 2.69%, O : 37.28%
ZnS = Zn : 67.09%, S : 32.91%
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Al : anor-hk_AlSp4_090.calDat (Al : 353.9 cps/nA)
Mg : ol-fo92_MgSp4_SiSp1_089.calDat (Mg : 429.5 cps/nA)
Na : albite-Cr_NaSp1_141.calDat (Na : 68.2 cps/nA)
Si : ol-fo92_SiSp1_058.calDat (Si : 340.6 cps/nA)
Ca : anor-hk_AlSp4_CaSp2_029.calDat (Ca : 299.1 cps/nA)
Fe : fayalite_FeSp5_133.calDat (Fe : 268.2 cps/nA)
P : ap-synap_P Sp3_002.calDat (P : 118.2 cps/nA)
K : kspar-OR1_K Sp3_050.calDat (K : 193.2 cps/nA)
Mn : rhod791_MnSp5_139.calDat (Mn : 169.0 cps/nA)
Zn : ZnS_ZnSp5_031.calDat (Zn : 199.4 cps/nA)
Beam Size : 0 µm