## Sheet1
Oxide
Point# | Al2O3 | MgO | Na2O | SiO2 | CaO | FeO | P2O5 | K2O | MnO | ZnO | Total
36 | 3.2289 | 0.86265 | 4.4589 | 0.009373 | 0.81816 | 22.8703 | 45.0132 | 0.019537 | 19.8929 | 0.18451 | 97.3585
37 | 3.1246 | 0.88183 | 4.5305 | 0.02044 | 0.87676 | 22.8751 | 44.9324 | 0.017119 | 20.0987 | 0.20514 | 97.5626
38 | 3.1433 | 0.80849 | 4.4724 | 0.015991 | 0.79183 | 22.708 | 44.8048 | 0.026711 | 20.1403 | 0.30694 | 97.2187
39 | 3.1788 | 0.79221 | 4.4587 | 0.013791 | 0.86892 | 22.5923 | 44.0809 | 0.016376 | 20.3476 | 0.25702 | 96.6067
40 | 3.0808 | 0.84805 | 4.8474 | 0.018497 | 0.9211 | 22.9244 | 44.8016 | 0.013824 | 20.0169 | 0.26714 | 97.7397
41 | 3.0883 | 0.83935 | 4.5239 | 0.024537 | 0.92028 | 22.6682 | 44.5976 | 0.025051 | 19.963 | 0.28635 | 96.9365
42 | 3.0964 | 0.79934 | 4.5634 | 0.030048 | 0.78026 | 22.872 | 44.7092 | 0.029803 | 20.5535 | 0.30781 | 97.7418
43 | 3.1894 | 0.8084 | 4.6376 | 0.001092 | 0.78136 | 22.8023 | 45.1778 | 0.025916 | 20.0049 | 0.23436 | 97.663
44 | 3.3405 | 0.82803 | 4.4664 | 0.020388 | 0.79816 | 23.0214 | 44.822 | 0.018412 | 19.6655 | 0.16976 | 97.1505
45 | 3.1472 | 0.83005 | 4.7422 | 0.043551 | 0.83346 | 22.6759 | 45.1697 | 0.028578 | 19.7847 | 0.25375 | 97.5091
Average | 3.1618 | 0.82984 | 4.5701 | 0.019771 | 0.83903 | 22.801 | 44.8109 | 0.022133 | 20.0468 | 0.24728 | 97.3487
S.D. | 0.07864 | 0.028804 | 0.13329 | 0.011563 | 0.054567 | 0.13525 | 0.31762 | 0.0056966 | 0.25952 | 0.048503 | 0.37334
Calculation was based on 12 oxygen atoms
Fomula: (Na0.70Mn0.23Ca0.07)𝝨=1.00Mn1.00(Fe1.50Al0.29Mg0.10Mn0.11)𝝨=2.00(PO4)3
Experimental setup |  | Column Conditions : Cond 1 : 15keV 20nA
Sp | Elements | Xtal | Position | Bg+ | Bg- | Slope | Bias | Gain | Dtime | Blin | Wind | Mode
Sp4 | Al Ka |  | TAP | 32471 |  | -600 | 600 |  | 1280 | 2866 | 3 | 873 | 4000 | Diff
Sp4 | Mg Ka |  | TAP | 38497 |  | -600 | 600 |  | 1282 | 2991 | 3 | 873 | 4000 | Diff
Sp1 | Na Ka |  | TAP | 46325 |  | -600 | 600 |  | 1281 | 2896 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp1 | Si Ka |  | TAP | 27740 |  | -600 | 600 |  | 1280 | 2866 | 3 | 825 | 4000 | Diff
Sp2 | Ca Ka |  | LPET | 38386 |  | -600 | 600 |  | 1851 | 1011 | 3 | 525 | 4000 | Diff
Sp5 | Fe Ka |  | LLIF | 48082 |  |  | 500 | 1 | 1822 | 419 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp3 | P Ka |  | LPET | 70383 |  | -600 | 600 |  | 1833 | 939 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Sp3 | K Ka |  | LPET | 42751 |  | -600 | 600 |  | 1836 | 953 | 3 | 523 | 4000 | Diff
Sp5 | Mn Ka |  | LLIF | 52206 |  | -500 | 500 |  | 1822 | 419 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Sp5 | Zn Ka |  | LLIF | 35602 |  | -500 | 500 |  | 1828 | 426 | 3 | 500 | 4000 | Diff
Standard Name :
Al, Ca On anor-hk
Mg, Si On ol-fo92
Na On albite-Cr
Fe On fayalite
P On ap-synap
K On kspar-OR1
Mn On rhod791
Zn On ZnS
Standard composition :
anor-hk = Si : 20.57%, Al : 18.98%, Fe : 0.38%, Mg : 0.05%, Ca : 13.71%, Na : 0.44%, O : 46.08%
ol-fo92 = Si : 19.13%, Al : 0.02%, Fe : 6.36%, Mn : 0.09%, Mg : 30.33%, Ca : 0.07%, Ni : 0.32%, O : 43.74%
albite-Cr = Si : 31.96%, Al : 10.39%, Fe : 0.01%, Ca : 0.01%, Na : 8.77%, K : 0.02%, O : 48.72%
fayalite = Si : 13.84%, Ti : 0.01%, Al : 0.05%, Fe : 52.24%, Mn : 1.55%, Mg : 0.06%, Ca : 0.21%, Zn : 0.38%, O : 31.45%
ap-synap = F : 3.77%, P : 18.43%, Ca : 39.74%, O : 38.07%
kspar-OR1 = Si : 30.1%, Al : 9.83%, Fe : 0.02%, Na : 0.85%, K : 12.39%, Ba : 0.73%, Sr : 0.03%, Rb : 0.03%, H : 0.01%, O : 46.04%
rhod791 = Si : 21.66%, Ti : 0.01%, Al : 0.02%, Fe : 2.1%, Mn : 36.14%, Mg : 0.58%, Ca : 2.69%, O : 37.28%
ZnS = Zn : 67.09%, S : 32.91%
Calibration file name (Element intensity cps/nA) :
Al : anor-hk_AlSp4_090.calDat (Al : 353.9 cps/nA)
Mg : ol-fo92_MgSp4_SiSp1_089.calDat (Mg : 429.5 cps/nA)
Na : albite-Cr_NaSp1_141.calDat (Na : 68.2 cps/nA)
Si : ol-fo92_SiSp1_058.calDat (Si : 340.6 cps/nA)
Ca : anor-hk_AlSp4_CaSp2_029.calDat (Ca : 299.1 cps/nA)
Fe : fayalite_FeSp5_133.calDat (Fe : 268.2 cps/nA)
P : ap-synap_P Sp3_002.calDat (P : 118.2 cps/nA)
K : kspar-OR1_K Sp3_050.calDat (K : 193.2 cps/nA)
Mn : rhod791_MnSp5_139.calDat (Mn : 169.0 cps/nA)
Zn : ZnS_ZnSp5_031.calDat (Zn : 199.4 cps/nA)
Beam Size : 0 µm