## Plan1
R130021
Operation conditions: | 25kV | 20nA | Beam Size : 5 µm |  |  | Cameca SX100 electron microprobe
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | average | std
F | 2.84 | 3.05 | 2.81 | 3.02 | 2.43 | 2.88 | 3.73 | 3.2 | 2.86 | 2.97 | 2.979 | 0.33215
Na2O | 5.53 | 5.65 | 5.74 | 5.98 | 6.1 | 6.03 | 5.36 | 5.76 | 5.62 | 5.83 | 5.76 | 0.23257
CaO | 9.88 | 9.84 | 9.76 | 9.65 | 9.6 | 9.54 | 9.6 | 9.94 | 9.91 | 9.8 | 9.752 | 0.14467
Ta2O5 | 79.96 | 80.21 | 79.69 | 79.87 | 80.01 | 80.03 | 79.31 | 80.29 | 80.19 | 79.93 | 79.949 | 0.28575
MnO | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.125 | 0.029155
Nb2O5 | 0.42 | 0.53 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.42 | 0.469 | 0.04557
Sb2O3 | 0.37 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.365 | 0.03504
PbO | 0.14 | 0.3 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.15 | 0.212 | 0.050067
Bi2O3 | 0.96 | 0.86 | 0.93 | 1.13 | 0.95 | 1.14 | 0.96 | 0.78 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.10832
SnO2 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.17 | 0.155 | 0.025927
Total | 100.4 | 101.06 | 100.27 | 100.99 | 100.41 | 100.97 | 100.27 | 101.3 | 100.91 | 100.68 | 100.726 | 0.36942
|  |  | ideal |  | (Na,Ca,Bi)2Ta2O6F
|  |  | measured |  | (Na1.01Ca0.94Bi0.02Mn0.01)Σ1.99 (Ta1.96Nb0.02Sb0.01Sn0.01)Σ2 O6 [F0.85(OH)0.11]Σ0.96
Xtal
TAP(F Ka)
TAP(Na Ka)
PET(Ca Ka)
LIF(Ta La)
LIF(Mn Ka)
PET(Nb La)
PET(Sn La)
PET(Sb Lb)
PET(Pb Ma)
PET(Bi Ma)
Standard Name :
F On MgF2
Na On albite-Cr
Ca On wollast
Ta On LiTaO3
Mn On rhod791
Nb On LiNbO3
Sn On SnO2
Sb On stibnite2
Pb On galena2
Bi On AgBiS2
Standard composition :
MgF2 = Mg : 39.01%, F : 60.99%
albite-Cr = Si : 31.96%, Al : 10.39%, Fe : 0.01%, Ca : 0.01%, Na : 8.77%, K : 0.02%, O : 48.72%
wollast = Si : 24.18%, Ca : 34.5%, O : 41.32%
LiTaO3 = Li : 2.94%, Ta : 76.71%, O : 20.35%
rhod791 = Si : 21.66%, Ti : 0.01%, Al : 0.02%, Fe : 2.1%, Mn : 36.14%, Mg : 0.58%, Ca : 2.69%, O : 37.28%
LiNbO3 = Li : 4.69%, Nb : 62.84%, O : 32.46%
SnO2 = Sn : 78.77%, O : 21.23%
stibnite2 = Sb : 71.68%, S : 28.32%
galena2 = Pb : 86.6%, S : 13.4%
AgBiS2 = Ag : 28.31%, Bi : 54.85%, S : 16.83%