## pdf_output
georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |  |  |  | WDS scan: Cu Se Cl (no Zn)
Ox | georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #1: Wt; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #2: Percents; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #3: Average; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #4: Standard; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #5: Dev | average | stdev
CuO | 57.07 | 56.49 | 56.45 | 56.6 | 56.39 | 56.17 | 56.58 | 56.25 | 55.94 | 56.03 | 56.397 | 0.32589
SeO2 | 31.26 | 31.42 | 32.21 | 31.9 | 31.6 | 32.5 | 31.75 | 31.34 | 32.69 | 32.16 | 31.883 | 0.49565
Cl | 10.5604 | 10.6507 | 10.4571 | 9.7729 | 10.5733 | 10.4313 | 10.5862 | 10.4829 | 10.612 | 10.4571 | 10.4584 | 0.25206
ZnO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.006 | 0.012649 | not present
Totals* | 96.52 | 96.16 | 96.76 | 96.07 | 97.31 | 96.75 | 97.89 | 96.38 | 96.86 | 96.32 | 96.702 | 0.55653
Cl2=-O | 3.48 | 3.84 | 3.24 | 3.93 | 2.69 | 3.25 | 2.11 | 3.62 | 3.14 | 3.68 | 3.298 | 0.55653
* = totals adjusted for Cl2=-O
Cation numbers normalized to 9 O (=8 O + 2 Cl) | georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #1: Numbers; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #2: Normalized; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #3: to; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #4: 9; georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701georgbokiite701 #5: O | average | stdev | in formula
Se | 1.9795 | 1.9965 | 2.0249 | 2.0112 | 2.01 | 2.0404 | 2.01 | 2 | 2.0515 | 2.0315 | 2.0155 | 0.021704 | 2
Cu | 5.041 | 5.007 | 4.9502 | 4.9776 | 4.99 | 4.9191 | 4.99 | 5 | 4.897 | 4.937 | 4.9709 | 0.044175 | 5
Totals | 7.0205 | 7.0035 | 6.9751 | 6.9888 | 7 | 6.9596 | 7 | 7 | 6.9485 | 6.9685 | 6.9865 | 0.022661
Cl | 2.0929 | 2.1181 | 2.0575 | 1.9284 | 2.09 | 2.0497 | 2.09 | 2.09 | 2.0843 | 2.0674 | 2.0668 | 0.05247
|  |  | ideal |  |  |  | Cu5O2(Se4+O3)2Cl2
|  |  | measured |  |  |  | Cu5.00O2(Se4+1.00O3)2Cl2.00
Calibration data
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | Zn | La | 20 | 10 | 400 | -400 | willemit2
TAP | Se | La | 20 | 10 | 350 | -500 | se_2
PET | Cl | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | scap-s
LIF | Cu | Ka | 20 | 10 | 500 | -250 | chalcopy