## pdf_output
| milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464 | milarite70464
| #50 | #51 | #52 | #53 | #54 | #55 | #56 | #57 | #58 | #59
Ox | #50: Wt; #51: Percents; #52: Average; #53: Standard; #54: Dev | average | stdev
SiO2 | 71.71 | 71.64 | 72.33 | 71.71 | 72.19 | 71.73 | 71.75 | 72.48 | 72.03 | 72.03 | 71.96 | 0.2971
CaO | 11.15 | 11.18 | 11.24 | 11.26 | 11.17 | 11.21 | 11.02 | 11.12 | 11.15 | 11.07 | 11.157 | 0.073643
K2O | 5.14 | 5.01 | 5.12 | 5.14 | 5.1 | 5.13 | 5.1 | 5.15 | 5.05 | 5.31 | 5.125 | 0.078493
Al2O3 | 3.06 | 2.99 | 3.08 | 3.08 | 2.96 | 2.85 | 2.79 | 2.77 | 2.87 | 2.76 | 2.921 | 0.12897
Na2O | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.59 | 0.67 | 0.58 | 0.56 | 0.65 | 0.615 | 0.037491
MnO | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.171 | 0.02331
TiO2 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.016 | 0.015776 | not presen; measured values are lower than the detection limit for the element
Fe2O3 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.022 | 0.023944 | not presen; measured values are lower than the detection limit for the element
Cr2O3 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.012472 | not presen; measured values are lower than the detection limit for the element
MgO | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0042164 | not presen; measured values are lower than the detection limit for the element
F | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.21 | 0 | 0.02 | 0.57 | 0.41 | 0.52 | 0.81 | 0.335 | 0.25092 | not presen; measured values are lower than the detection limit for the element
Totals | 91.86 | 91.59 | 92.6 | 91.93 | 92.21 | 91.65 | 91.49 | 92.3 | 91.84 | 92.02 | 91.949 | 0.34469
H2O* | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0
BeO** | 6.33 | 6.6 | 5.59 | 6.26 | 5.98 | 6.54 | 6.7 | 5.89 | 6.35 | 6.17 | 6.241 | 0.34469
* assumed ideal from stoichiometry
** = estimated by difference
Cation number normalized to 31 O (including BeO and H2O) | [10 empty] | average | stdev | in formula |  | (+) charges
Si | 11.9451 | 11.9143 | 12.0734 | 11.9498 | 12.0296 | 11.9383 | 11.929 | 12.0778 | 11.983 | 12.0112 | 11.9852 | 0.059874 | 12 | 4 | 48
Be | 2.533 | 2.6368 | 2.2415 | 2.506 | 2.3938 | 2.6148 | 2.6759 | 2.3578 | 2.5377 | 2.4716 | 2.4969 | 0.13516 | 2.36 | 2 | 4.72
Al | 0.60074 | 0.58606 | 0.60592 | 0.6049 | 0.58133 | 0.55904 | 0.54669 | 0.54401 | 0.56272 | 0.54242 | 0.57338 | 0.025556 | 0.64 | 3 | 1.92
Ca | 1.99 | 1.9922 | 2.0103 | 2.0104 | 1.9944 | 1.999 | 1.9631 | 1.9854 | 1.9875 | 1.9778 | 1.991 | 0.014231 | 2 | 2 | 4
K | 1.0923 | 1.0629 | 1.0903 | 1.0927 | 1.0842 | 1.0892 | 1.0817 | 1.0948 | 1.0718 | 1.1296 | 1.0889 | 0.017513 | 1.11 | 1 | 1.11
Na | 0.20347 | 0.20637 | 0.20713 | 0.18416 | 0.20032 | 0.19039 | 0.21598 | 0.18739 | 0.18063 | 0.21015 | 0.1986 | 0.012108 | 0.21 | 1 | 0.21
Mn | 0.021554 | 0.016456 | 0.02414 | 0.021563 | 0.021562 | 0.017735 | 0.020248 | 0.025367 | 0.022793 | 0.025385 | 0.02168 | 0.0029731 | 0.02 | 2 | 0.04
H | 2.0111 | 2.0079 | 2.0153 | 2.0119 | 2.0119 | 2.0094 | 2.0073 | 2.0119 | 2.0085 | 2.0133 | 2.0108 | 0.0025302 | 2 | 1 | 2
62
|  | ideal |  |  | (K,Na)Ca2(Be,Al)3Si12O30·H2O
| #51: measured; #54: (K1.11Na0.21)Σ=1.32Ca2.00(Be2.36Al0.64)Σ=3Si12.00O30·H2O |  |  |  | H2O assumed ideal from stoichiometry; BeO estimated by difference
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | F | Ka | 20 | 10 | 800 | -800 | MgF2
TAP | Si | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Na | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | albite-Cr
TAP | Mg | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Al | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | anor-hk
PET | K | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | kspar-OR1
PET | Ca | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | diopside
PET | Mn | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | rhod-791
PET | Ti | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | rutile1
PET | Cr | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | chrom-s
LIF | Fe | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | fayalite
Si | 11.9618 | 11.9756 | 11.9643 | 11.9549 | 11.986 | 11.9904 | 12.0075 | 12.0183 | 12.0014 | 12.0017 | 11.9862 | 0.021429 | 12 | 4 | 48
Ca | 1.9928 | 2.0024 | 1.9921 | 2.0113 | 1.9871 | 2.0078 | 1.976 | 1.9756 | 1.9905 | 1.9763 | 1.9912 | 0.013004 | 2 | 2 | 4
K | 1.0938 | 1.0684 | 1.0804 | 1.0932 | 1.0803 | 1.094 | 1.0888 | 1.0894 | 1.0734 | 1.1287 | 1.089 | 0.016529 | 1.06 | 1 | 1.06
Al | 0.60158 | 0.58907 | 0.60045 | 0.60517 | 0.57922 | 0.56148 | 0.55029 | 0.54133 | 0.56358 | 0.54199 | 0.57341 | 0.024949 | 0.58 | 3 | 1.74
Na | 0.20375 | 0.20743 | 0.20526 | 0.18424 | 0.19959 | 0.19122 | 0.2174 | 0.18647 | 0.18091 | 0.20999 | 0.19862 | 0.012264 | 0.2 | 1 | 0.2
Mn | 0.021584 | 0.016541 | 0.023922 | 0.021572 | 0.021484 | 0.017813 | 0.020381 | 0.025242 | 0.022828 | 0.025365 | 0.021673 | 0.0029006 |  | 2 | 0
55