## pdf_output
sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504
| #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 |  | WDS scan: Na S
Ox | sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504 #25: Wt; sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504 #26: Percents; sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504 #27: Average; sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504 #28: Standard; sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504sulphohalite504 #29: Dev
Na2O | 46.5 | 46.92 | 46.87 | 47.03 | 47.02 | 47.03 | 47.49 | 46.91 | 46.9 | 46.58 | 46.4 | 46.8773 | 0.30074
SO3 | 40.7 | 40.87 | 40.86 | 40.51 | 39.85 | 40.11 | 40.24 | 40.88 | 40.54 | 40.59 | 39.93 | 40.4618 | 0.37573
F | 5.7001 | 5.8555 | 5.5101 | 5.5619 | 5.4928 | 5.5101 | 5.6137 | 5.7001 | 5.1301 | 5.3374 | 5.3892 | 5.5274 | 0.1977 | corrected
Cl | 9.2177 | 8.9208 | 9.1661 | 8.8304 | 9.0499 | 8.8175 | 8.6239 | 9.3339 | 8.9337 | 8.9595 | 8.9208 | 8.9795 | 0.20161 | corrected
Al2O3 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0081818 | 0.0075076
K2O | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.011818 | 0.0087386
MgO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totals* | 97.67 | 98.11 | 98.04 | 97.63 | 97.08 | 97.19 | 97.68 | 98.34 | 97.34 | 97.21 | 96.37 | 97.5145 | 0.55716
* = totals adjusted for F2=-O and Cl2=-O
Cation | Numbers | Normalized | to | 9 | O | Avg | # | Standard | Dev | Norm | Cation
S | 2.0108 | 2.0076 | 2.0081 | 2.0001 | 1.9893 | 1.9935 | 1.9892 | 2.0079 | 2.0025 | 2.0078 | 1.9995 | 2.0015 | 0.0078729 | 2
Na | 5.9353 | 5.9546 | 5.9513 | 5.9992 | 6.0642 | 6.039 | 6.0651 | 5.9527 | 5.9852 | 5.953 | 6.003 | 5.9911 | 0.047237 | 6
Cl | 1.0284 | 0.9896 | 1.0173 | 0.98462 | 1.0202 | 0.98969 | 0.96272 | 1.0353 | 0.99656 | 1.0009 | 1.0088 | 1.0031 | 0.02143 | 1
F | 1.1868 | 1.2121 | 1.1412 | 1.1573 | 1.1555 | 1.1541 | 1.1695 | 1.1799 | 1.0679 | 1.1126 | 1.1373 | 1.1522 | 0.038612 | 1
Totals | 10.1614 | 10.1639 | 10.118 | 10.1413 | 10.2293 | 10.1763 | 10.1864 | 10.1758 | 10.0521 | 10.0743 | 10.1486 | 10.1479 | 0.050656
Na6(SO4)2FCl
Na6.00(S1.00O4)2F1.00Cl1.00
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | Na | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | albite-Cr
TAP | F | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | MgF2
TAP | Mg | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Al | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | anor-hk
PET | S | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | chalcopy
PET | K | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | kspar-OR1
PET | Cl | Ka | 20 | 10 | 600 | -300 | scap-s