## pdf_output
| trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry | trona50228gry
gray phase | [16 empty] | WDS scan: Na only
| #135 | #136 | #137 | #138 | #139 | #140 | #141 | #142 | #143 | #144 | #145 | #146 | #147 | #148 | #149
Ox | #135: Wt; #136: Percents; #137: Average; #138: Standard; #139: Dev
Na2O | 47.27 | 46 | 46.65 | 47.15 | 46.99 | 47.33 | 47.33 | 47.91 | 45.97 | 48.17 | 46.56 | 46.91 | 47.39 | 45.92 | 47.01 | 46.9707 | 0.66553
SiO2 | 0.91 | 0.28 | 0.8 | 1.48 | 0.87 | 0.29 | 0.5 | 0.12 | 0.21 | 0.58 | 0.25 | 0.55 | 0.75 | 1.43 | 0.66 | 0.64533 | 0.41265
CaO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.047333 | 0.016676
MgO | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.016 | 0.012984
SO3 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.015333 | 0.015523
F | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0093333 | 0.013345
Al2O3 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.013333 | 0.009759
P2O5 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0053333 | 0.011255
K2O | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0046667 | 0.0063994
TiO2 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.008 | 0.0094112
MnO | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0066667 | 0.010465
FeO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totals | 48.3 | 46.44 | 47.59 | 48.8 | 47.97 | 47.74 | 47.96 | 48.13 | 46.37 | 48.86 | 46.95 | 47.63 | 48.21 | 47.46 | 47.78 | 47.746 | 0.73051
Cation | Numbers | Normalized | to | 1.5 | O | Avg | Cation | # | Standard | Dev | Norm | Cation | #
Na | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
Totals | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Na3(CO3)(HCO3)·2H2O
Na3.00(CO3)(HCO3)·2H2O
trace amounts of Si from impurities?
Xtal | #135: El; #136: Line; #137: Pk(s); #138: Bkg(s); #139: Bkg(+); #140: Bkg(-); #141: Standards
TAP | #135: Na; #136: Ka; #137: 10; #138: 0; #139: 600; #140: -600; #141: albite-Cr
TAP | #135: Si; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: diopside
TAP | #135: F; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: MgF2
TAP | #135: Mg; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: diopside
TAP | #135: Al; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: anor-hk
PET | #135: P; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: InP
PET | #135: S; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: chalcopy
PET | #135: K; #136: Ka; #137: 10; #138: 0; #139: 600; #140: -600; #141: kspar-OR1
PET | #135: Ca; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: diopside
PET | #135: Ti; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: rutile1
PET | #135: Mn; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 600; #140: -600; #141: rhod-791
LIF | #135: Fe; #136: Ka; #137: 20; #138: 10; #139: 500; #140: -500; #141: fayalite
light inclusion | bar: #135
| #150 | #151 | #152 | #153 | #154 | #155 | #156
Ox | Wt | Percents | Average | Standard | Dev
CaO | 29.79 | 29.88 | 29.92 | 29.86 | 30.15 | 30.17 | 30.44 |  | 30.03 | 0.23209
MgO | 21.31 | 21.11 | 21.22 | 21.48 | 21.75 | 21.21 | 21.73 |  | 21.4014 | 0.25771
SiO2 | 0.71 | 0.82 | 0.5 | 0.51 | 0.69 | 0.54 | 0.33 |  | 0.58571 | 0.1642
FeO | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.41 |  | 0.39 | 0.03
MnO | 0.28 | 0.23 | 0.28 | 0.36 | 0.26 | 0.34 | 0.27 |  | 0.28857 | 0.045617
Na2O | 0.19 | 0.14 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0.16 | 0.26 |  | 0.14714 | 0.081387
F | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.18 | 0 | 0.15 |  | 0.052857 | 0.078467
P2O5 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 |  | 0.024286 | 0.018127
SO3 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 |  | 0.017143 | 0.017043
Al2O3 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.0085714 | 0.014639
K2O | 0 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  | 0.0085714 | 0.014639
TiO2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 0.014286 | 0.015119
Totals | 52.67 | 52.67 | 52.63 | 52.75 | 53.53 | 52.89 | 53.68 |  | 52.9743 | 0.44121
Cation | Numbers | Normalized | to | 2 | O | Avg | Cation
Mg | 0.99764 | 0.99142 | 0.99334 | 1.0004 | 1.0019 | 0.98895 | 0.9966 |  | 0.99575 | 0.0047313 | 1
Ca | 1.0024 | 1.0086 | 1.0067 | 0.99956 | 0.99815 | 1.0111 | 1.0034 |  | 1.0043 | 0.0047313 | 1
Totals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 0
inclusion is dolomite
Xtal | El | Line | Pk(s) | Bkg(s) | Bkg(+) | Bkg(-) | Standards
TAP | Na | Ka | 10 | 0 | 600 | -600 | albite-Cr
TAP | Si | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | F | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | MgF2
TAP | Mg | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
TAP | Al | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | anor-hk
PET | P | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | InP
PET | S | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | chalcopy
PET | K | Ka | 10 | 0 | 600 | -600 | kspar-OR1
PET | Ca | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | diopside
PET | Ti | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | rutile1
PET | Mn | Ka | 20 | 10 | 600 | -600 | rhod-791
LIF | Fe | Ka | 20 | 10 | 500 | -500 | fayalite